## Перечень работ и услуг оказываемых ООО УКП «Набережная» и периодичность их выполнения

| Наименование услуг | Описание услуги | Периодичность выполнения |
| --- | --- | --- |
| Дератизация |  | 1 раз в год |
| Уборка придомовой территории |  | 6 раз в неделю |
| Услуги охраны тепловых узлов |  | круглосуточно |
| Уборка подъездов |  | 1 раз в неделю |
| Содержание внутридомового электрооборудования | 1. замена перегоревших электроламп | по мере необходимости |
|  | 2. укрепление плафонов и ослабленных участков наружной электропроводки | 1 раз в квартал |
|  | 3. прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах | 1 раз в квартал |
|  | 4. снятие показаний домовых электросчетчиков | 1 раз в месяц |
|  | 5. проверка заземления электрокабелей | 1 раз в год |
| Содержание общедомовых коммуникаций и элеваторного узла | 1.центральное отопление | консервация и расконсервация систем центрального отопления | 1 раз в год |
|  |  | регулировка и набивка сальников |  |
|  |  | испытание систем центрального отопления |  |
|  |  | отключение радиаторов при их течи | по мере необходимости |
|  |  | промывка систем центрального отопления и горячего водоснабжения гидравлическим и гидропневматическим способом | 1 раз в год |
|  |  | слив воды и наполнение водой системы отопления | по мере необходимости |
|  |  | ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках |  |
|  | 2. водопровод и канализация, горячее водоснабжение | смена прокладок и набивка сальников в элеваторных узлах | 1 раз в год |
|  |  | прочистка трубопроводов горячего и холодного водоснабжения |  |
|  |  | временная установка хомутов на внутренних трубопроводах и стояках | по мере необходимости |
|  |  | устранение течи в элеваторных узлах |  |
|  | 3. профилактический осмотр инженерного оборудования квартир | 1 раз в год |
| Содержание конструктивных элементов | 1. подготовка к отопительному сезону | восстановление остекления оконных проемов | по мере необходимости, не позднее 1 суток в зимнее время, 3 суток в летнее время |
|  |  | мелкий ремонт дверей |  |
|  |  | заделка слуховых окон |  |
|  |  | укрепление звеньев водосточных труб | по мере необходимости |
| Аварийное обслуживание | 1. прием заявок от населения | ежедневно -с 09-00 до 18-00, в выходные и праздничные дни — круглосуточно |
|  | 2. устранение аварийных ситуаций | по мере необходимости |